## Hoja 1
ACG020 | h | Rebajamiento de la napa freática con bomba autoaspirante.
Rebajamiento de la napa freática en trabajos de excavación, con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 30 m³/h.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Equipo y maquinaria
mq12bau030b |  | h | Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para un caudal de 30 m³/h. | 1.077 | 10628 | 11.447
mq08gel010j |  | h | Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia. | 1.077 | 18205 | 19.606
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 31.053
2 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 31.053 | 621
|  |  |  | Costos directos (1+2): |  | 31.674