## Hoja 1
IMK030 | Ud |  | Acoplador de ampliación KNX.
Acoplador de 2 módulos, con aislamiento galvánico, para ampliar el número de dispositivos a conectar por línea. Montaje en carril DIN.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt35dac010a |  | Ud |  | Acoplador de 2 módulos, con aislamiento galvánico, para dispositivos con protocolo de comunicación KNX, con bornes de conexión y ramal 45° simple, para montaje en carril DIN. | 1 | 3542240 | 3542240
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 3542240
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Oficial electricista. | 0.27 | 68579 | 18.516
mo102 |  | h |  | Medio oficial electricista. | 0.27 | 42708 | 11.531
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.54 | 129709 | 70.043
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 100.09
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 3642330 | 72.847
Coste de mantenimiento decenal: 185.759G en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 3715180