## Hoja 1
IMK050 | Ud |  | Acoplador de bus KNX.
Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX. Montaje empotrado. El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt35dac100a |  | Ud |  | Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX, con borne de conexión y ramal 45° simple, para empotrar. | 1 | 735888 | 735.888
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 735.888
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Oficial electricista. | 0.184 | 68579 | 12.618
mo102 |  | h |  | Medio oficial electricista. | 0.184 | 42708 | 7.858
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.368 | 129709 | 47.733
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 68.209
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 804.097 | 16.082
Coste de mantenimiento decenal: 41.009G en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 820.179